ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «ЗапСиб- Сервис»
о выполненных за отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г. Новосибирск, ул. Романова, дом 39

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2020 год.

1.2. Управляющая организация: ООО «ЗапСиб-Сервис».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 054-000013.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 14. 05 2005 года).

1.4. Реквизиты договора управления: договор от «14» 05 2005__ года № ____________.

1.5. Срок действия договора управления: пять лет с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | г. Новосибирск, ул. Романова, д.39 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 54:35:101215:19 |
| 3 | Серия, тип постройки |  |
| 4 | Год постройки | 2005 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 15% |
| 6 | Степень фактического износа | 15% |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | - |
| 8 | Количество этажей | 17 |
| 9 | Наличие подвала | имеется |
| 10 | Наличие цокольного этажа | имеется |
| 11 | Наличие мансарды | имеется |
| 12 | Наличие мезонина | отсутствует |
| 13 | Количество квартир | 163 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 9 |
| 15 | Строительный объем |  |
| 16 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 27 773,29 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 20094,2 |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 7679,09 |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 5552,3 |
| 17 | Количество лестниц | 11 |
| 18 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 1258,95 кв. м |
| 19 | Уборочная площадь общих коридоров | 3690,35 кв. м |
| 20 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 603,00 кв. м |
| 21 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (_______________) | 6464 кв.м |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 54:35:101215:19 |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Монолитная железобетонная плита | удовлетворительное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Металлический каркас, кирпич | удовлетворительное |
| 3 | Перегородки | Кирпич, газобетонные блоки | удовлетворительное |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | – чердачные | Железобетонные плиты | удовлетворительное |
|  | – междуэтажные | Железобетонные плиты | удовлетворительное |
|  | – подвальные | Железобетонные плиты | удовлетворительное |
|  | – другие |  |  |
| 5 | Крыша | Рулонная плоская | удовлетворительное |
| 6 | Полы | Цементно-песчанная стяжка | удовлетворительное |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | – окна | Пластиковые | удовлетворительное |
|  | – двери | Алюминиевые | удовлетворительное |
|  | – другие |  |  |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | – внутренняя | Штукатурка, окраска | удовлетворительное |
|  | – наружная | Плитка керамогранит | удовлетворительное |
|  | – другая |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | – ванны напольные | Есть | удовлетворительное |
|  | – электроплиты | Есть | удовлетворительное |
|  | – телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | Есть | удовлетворительное |
|  | – сигнализация | Есть | удовлетворительное |
|  | – мусоропровод | отсутствует |  |
|  | – лифт | Есть | удовлетворительное |
|  | – вентиляция | Есть | удовлетворительное |
|  | – другое |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | – электроснабжение | От городской сети, скрытая | удовлетворительное |
|  | – холодное водоснабжение | Водопровод от городской сети, трубы медные | удовлетворительное |
|  | – горячее водоснабжение | от городской сети | удовлетворительное |
|  | – водоотведение | От городской сети | удовлетворительное |
|  | – газоснабжение | отсутствует |  |
|  | – отопление (от внешних котельных) | От ТЭЦ | удовлетворительное |
|  | – отопление (от домовой котельной) | Отсутствует |  |
|  | – печи | Отсутствует |  |
|  | – калориферы | Отсутствует |  |
|  | – АГВ | Отсутствует |  |
|  | – другое |  |  |
| 11 | Крыльца | отсутствует |  |
| 12 | Другое |  |  |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Содержание и ремонт жилого помещения»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 15 249 005,18 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 13 752 204,72 |
| Поступило средств | 13 752 204,72 |
| Процент оплаты от начисленной суммы | 90,18 |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: 532 046,67

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: 102 000,00

3.4. Должники

| № п/п | № Квартиры | Период образования задолженности | Сумма долга | Принятые меры | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | Февраль-декабрь 2020г. | 107 157,29 | Претензионная работа | Составлено |
| 2 | 28 | Октябрь –декабрь 2020г. | 54 368,31 | Претензионная работа | Составлено |
| 3 | 33 | Февраль 2019 –декабрь 2020 | 287 545,7 | Решение суда | Составлено |
| 4 | 39 | Ноябрь-декабрь 2020 | 40 670,65 | Претензионная работа | Оплачено |
| 5 | 52 | Ноябрь –декабрь 2020 | 32 077,42 | Претензионная работа | оплачено |
| 6 | 57 | Март-декабрь 2020г. | 114 541,87 | Претензионная работа | составлено |
| 7 | 75 | Октябрь –декабрь 2020 | 59 511, 51 | Претензионная работа | Составлено |
| 8 | 95 | Сентябрь –декабрь 2020 | 43 203,27 | Претензионная работа | Составлено |
| 9 | 104 | Ноябрь –декабрь 2020г. | 35 972,16 | Претензионная работа | Оплачено |
| 10 | 124 | Август-декабрь 2020 | 36 688,45 | Претензионная работа | Оплачено |
| 11 | 125 | Ноябрь –декабрь 2020 | 28 830,70 | Претензионная работа | Оплачено |
| 12 | 133 | Октябрь-декабрь 2020 | 43 163,96 | Претензионная работа | Оплачено |
| 13 | 143 | Ноябрь –декабрь 2020 | 55 370,11 | Претензионная работа | Оплачено |

ВСЕГО: 939 100,40 руб.

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы по технической эксплуатации и текущему ремонту внутридомового оборудования | 4 785 951,91 |
| 2 | Расходы по уборке и санитарно-гигиенической очистке помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества | 2 553 982,70 |
| 2.1 | Дератизация (40 764,00 руб.) |  |
| 2.2 | Персонал по уборке придомовой территории и МОП (1 631 598,70 руб.) |  |
| 2.3 | Вывоз, уборка и сброс снега (881 620,00 Руб.) |  |
| 3 | Расходы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования | 531 380,00 |
| 4 | Расходы по обеспечению мер пожарной безопасности | 132 580,80 |
| 5 | Расходы по содержанию и уходу за элементами озеленения и благоустройства | 432 187,30 |
| 6 | Расходы по содержанию и текущему ремонту конструктивных элементов здания | 1 209 382,14 |
| 7 | Расходы по управлению МКД | 5 297 007,09 |
| 8 | ИТОГО затрат за 2020год | 14 942 471,94 |
| 9 | Начислено по статье «Содержание и текущий ремонт» в 2020 году | 15 249 005,18 |
| 10 | Остаток за 2021 год | 306 533,24 |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| План/выполнение работ на 2019г |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работ | Стоимость | основание | периодичность | причины отклонения |
| 1 | монтаж аварийного трубопровода системы холодоснабжения, Блок Б, технический этаж | ~239266 | программа энергосбережения | 03.03.2020 – 03.05.2020г. | выполнено |
| 2 | Покраска ливневой канализации | ~ 117000 | Акт осмотра | 01.06.2020-01.09.2020 | перенесен на след. год |
| 3 | Озеленение и благоустройство придомовой территории | 87000 | Плановые работы | 06.05.2020 -12.05.2020 | выполнено |
| 4 | Благоустройство площадки ТКО, второй этап | ~75800 | Плановые работы | 09.06.2020-09.07.2020 | выполнено |
| 5 | Замена редукционных клапанов ГВС | ~73000 | Программа энергосбережения | 01.05.2020-01.09.2020 | не выполнена, перенесена на следующий год |
| 6 | нанесение художественного изображения на пост охраны №1, придомовая территория | ~38000 | программа благоустройства придомовой территории | 31.08.2020- 14.09.2020 | выполнено |
| 7 | модернизация системы доступа 4 подъезд | ~61842,00 | программа энергосбережения | 02.12.2020.-12.12.2020. | выполнено |
| 8 | Монтаж козырька перед входом, блок А | - 68850 | программа благоустройства придомовой территории | 30.09.20-30.10.20 | выполнено |

6. Сведения о выполнении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

6.1. Сведения об утверждении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: согласован с собственниками помещений на основании минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290.

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Периодичность выполнения работы/оказания услуги | Факт выполнения (оказания) / дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мытье окон | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 (Минимальный перечень работ), договор управления от 14.05.2005 № б/н | 1 раз в год | оказано |  |
| 2 | Влажное подметание лестничных площадок первых этажей | Минимальный перечень работ, договор управления от 14.05.2005 № б/н | ежедневно | оказано |  |
| 3 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше первого этажа | Минимальный перечень работ, договор управления от 14.05.2005 № б/н | 3 раза в неделю | оказано |  |
| 4 | Влажное подметание лифта | Минимальный перечень работ, договор управления от 14.05.2005 № б/н | ежедневно | оказано |  |
| 5 | Мытье лифта и площадок около мусоропровода | Минимальный перечень работ, договор управления от 14.05.2005 № б/н | ежедневно | оказано |  |
| 6 | Мытье лестничных площадок и маршей первого этажа | Минимальный перечень работ, договор управления от 14.05.2005 № б/н | 2 раза в неделю | оказано |  |
| 7 | Мытье лестничных площадок и маршей выше первого | Минимальный перечень работ, договор управления от 14.05.2005 № б/н | Раз в неделю | оказано |  |
| 8 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | Минимальный перечень работ, договор управления от 14.05.2005 № б/н | 1 раз в сутки в дни снегопада | оказано |  |
| 9 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Минимальный перечень работ, договор управления от 14.05.2005 № б/н | Через 3 часа во время снегопада | оказано |  |
| 10 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | Минимальный перечень работ, договор управления от 14.05.2005 № б/н | 1 раз в сутки во время гололеда | оказано |  |
| 11 | Очистка территории от наледи и льда | Минимальный перечень работ, договор управления от 14.05.2005 № б/н | 1 раз в трое суток во время гололеда | оказано |  |
| 12 | Подметание территории в дни без снегопада | Минимальный перечень работ, договор управления от 14.05.2005 № б/н | 1 раз в двое суток в дни без снегопада | оказано |  |
| 13 | Очистка урн от мусора | Минимальный перечень работ, договор управления от 14.05.2005 № б/н | 1 раз в сутки | оказано |  |
| 14 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | Минимальный перечень работ, договор управления от 14.05.2005 № б/н | 1 раз в сутки | оказано |  |
| 15 | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 14.05.2005 № б/н | 1 раз в сутки | оказано |  |
| 16 | Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 14.05.2005 № б/н | 1 раз в сутки | оказано |  |
| 17 | Уборка газонов (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 14.05.2005 № б/н | 1 раз в двое суток | оказано |  |
| 18 | Подметание территории в дни с сильными осадками (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 14.05.2005 № б/н | 1 раз в сутки | оказано |  |

7. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

7.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения:

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

8. Виды коммунальных услуг, предоставленных за отчетный период

| № п/п | Вид услуг | Периодичность выполнения | Документ, устанавливающий периодичность услуг | Соответствие объему и качеству | Сумма затрат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горячее водо- снабжение | 355 дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 | соответствует |  |  |
| 2 | Холодное водоснабжение | 365 дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 | соответствует |  |  |
| 3 | Водо- отведение и очистка сточных вод | 365 дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 | соответствует |  |  |
| 4 | Отопление | январь –май сентябрь – декабрь | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 | соответствует |  |  |

9. Произведенные расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным   ООО «ЗапСиб-Сервис»     по   договорам

| № п/п | Вид коммунальной услуги | Поставщик | Начислено поставщиком УО | Оплачено УО поставщику | Начислено УО собственникам | Оплачено собственниками в УО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение и водоотведение | МУП «Горводоканал» | 1 047 128,55 | 1 039 631,77 | 969 564,98 | 935 444,69 |
| 2 | ГВС и отопление | СИБЭКО АО | 3 572 282,36 | 3 560 381,38 | 3 750 995,52 | 3 432 600,00 |
| 3 | Электроэнергия | НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ АО» | 3 476 799,16 | 3 169 353,16 | 3 256 991,00 | 3 086 253,00 |
| 4 | ТКО | ЭКОЛОГИЯ-НОВОСИБИРСК ООО | 288 597,00 | 257 172,00 | 252 284,65 | 244 225,00 |

10. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: отсутствуют.

11. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: отстутствуют.

12. Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

12.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: спец.счёт, держатель ООО «ЗапСиб-Сервис», собрание собственников от 20 мая 2015. _____________________________________________________________________________.

12.2. Размер фонда капитального ремонта на начало отчетного периода: 2 305 539,11руб

12.3. Размер фонда капитального ремонта на конец отчетного периода:    3 974 844,00 руб.

| № п/п | Начисленная собственникам помещений сумма за отчетный период | Оплаченная собственникам помещений сумма за отчетный период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 585 516,00 | 1 963 439,00 |  |

12.4. Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: 383 682,00 руб.

13. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО «ЗапСиб-Сервис» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

14. Рекомендации на следующий отчетный период

План работ на следующий отчетный период

| № | Вид работ | Стоимость | основание | периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена канализационного трубопровода, подвал Блок А, подвал блок Б, частично | ~389000 | АКТ ОСМОТРА | 01.02.2021.-01.05.2021. |
| 2 | Покраска ливневой канализации, с прошлого года | ~ 127000 | Акт осмотра | 01.06.2021-01.09.2021 |
| 3 | Срубка деревьев вдоль автоапарковки по улице Мичурина | 89000 | Акт осмотра придомовой территории | 01.05.2021-01.09.2021 |
| 4 | Ремонт автоматической системы полива придомовой территории | ~67000 | Акт осмотра, акт гидравлического испытания | 01.05.2021-01.06.2021 |
| 5 | Замена редукционных клапанов ГВС, БЛОК А второй этап | ~73000 | Прогрсмма энергосбережения | во время общегородских испытаний |
| 6 | Ремонт кровли, БЛОК В | ~188000 | Акт осмотра в зимний период | 01.05.2021- 01.09.2021 |
| 7 | Ремонт теплообменников, замена уплотнений, ОВ и ГВС | ~160000 | В связи с окончанием срока службы | во время общегородских испытаний |
| 8 | Замена 10 дверей, выход на холодную лестницу | 211000 | Программа энергосбережения | 11.04.2021.-01.05.2021. |
| 9 | Монтаж сливных лотков, Блок В | ~84000 | Акт осмотра в зимний период | 01.06.2021 -01.09.2021 |
| 12 | подготовка ИТП к отопительному сезону | ~76000 | плановые работы | 01.06.2021-01.07.2021 |

Отчет составлен: 31.03.2021 года.